PRILOG III.

Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

(*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

| PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NADLEŽNI ZJZ | Krapinsko – zagorske županije |  |  |  |  |  |  |  |
| PODACI O UZORKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| datum uzorkovanja | 28.10.2026. |  | oznaka uzorka | V 4090/26 (129935) |  | datum utvrđivanja nesukladnosti |  | 03.11.2026. |
| isporučitelj vodnih usluga | Vodovodni odbor Hlevnica-Gajšaki, Općina Đurmanec |  |  |  |  |  |  |  |
| mjesto uzorkovanja (KOD) | T | adresa subjekta/objekta |  |  | Đurmanec, Hlevnica privatna kuća vl.Klasić |  |  |  |
|  | Ukupni koliformi broj/100 ml |  |  |  | vrijednost parametra utvrđena analizom |  | 99 |  |
|  | Escherichia coli broj/100 ml |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Enterokoki broj/100 ml |  |  |  |  |  | 4 |  |
| PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uzrok neispravnosti za pojedini parametar |  | poduzete popravne radnje |  |  |  | vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji |  |  |

*PRAVNA OSOBA - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom