PRILOG III.
Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU
(*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

	PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU

	NADLEŽNI ZJZ
	Krapinsko – zagorske županije   

	PODACI O UZORKU

	datum uzorkovanja
	28.10.2026.
	oznaka uzorka
	V 4090/26
(129935)
	datum utvrđivanja nesukladnosti
	03.11.2026.

	isporučitelj vodnih usluga
	Vodovodni odbor Hlevnica-Gajšaki, Općina Đurmanec


	mjesto uzorkovanja
(KOD)
	T 
	adresa subjekta/objekta
	Đurmanec, Hlevnica privatna kuća vl.Klasić 

	
	Ukupni koliformi  broj/100 ml 
	vrijednost parametra utvrđena analizom
	99

	
	Escherichia coli broj/100 ml
	
	3

	
	Enterokoki broj/100 ml
	
	4

	PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*)

	uzrok neispravnosti za pojedini parametar
	poduzete popravne radnje
	vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji

	 
	 
	 



*PRAVNA OSOBA - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom







